Приложение к приказу ФСТ России

от 15.05.2013г. № 129

ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям за 2015 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Полярный | г. Гаджиево | п. Видяево | г. Заозерск |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | *0,12* | *0,03* | *0* | *0,36* |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 3 | 2 | 0 | 7 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |  |  |  |
| а) мутность | 700 | 395 | 180 | 240 |
| б) цветность | 700 | 395 | 180 | 240 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 7750 | 4400 | 5100 | 5000 |
| г) общие колиформные бактерии | 130 | 75 | 75 | 110 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 700 | 395 | 180 | 240 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |  |  |  |
| а) мутность | - | - | - | - |
| б) цветность | 250 | 340 | - | 140 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - | - | - | - |
| г) общие колиформные бактерии | - | - | - | - |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | - | - | - | - |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Исп. Техник ЭТО ВКХ

Сидоров Е.А. 8-(815-51)-71-210