ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»

Форма 2.8. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Полярный | г. Гаджиево | п. Видяево | г. Заозерск |
| 1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр) | 1,1 | 0,9 | 0,13 | 0,24 |
| 2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 1 | 6 | 9 | 9 |
| 3) Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов) | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 695 | 402 | 184 | 235 |
| а) мутность | 695 | 402 | 184 | 235 |
| б) цветность | 695 | 402 | 184 | 235 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | 7 750 | 4 400 | 5 100 | 5 000 |
| г) общие колиформные бактерии | 130 | 75 | 75 | 110 |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | 695 | 402 | 184 | 235 |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |  |  |  |
| а) мутность | - | 92 | - | - |
| б) цветность | 210 | 370 | - | 120 |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | - | - | - | - |
| г) общие колиформные бактерии | - | - | - | - |
| д) термотолерантные колиформные бактерии | - | - | - | - |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Исп. Техник ЭТО ВКХ

Сидоров Е.А. 8-(815-51)-71-210