ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

За 2016 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Полярный | г. Гаджиево | п. Видяево | г. Заозерск |
| 1) Показатели аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 2,07 | 6,58 | 0,21 | 3,01 |
| 2) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 24 | 4 | 8 | 4 |
| а) взвешенные вещества | 24 | 4 | 8 | 4 |
| б) БПК5 | 24 | 4 | 8 | 4 |
| в) аммоний-ион | 24 | 4 | 8 | 4 |
| г) нитрит-анион | 24 | 4 | 8 | 4 |
| д) фосфаты (по P) | 24 | 4 | 8 | 4 |
| е) нефтепродукты | 24 | 4 | 8 | 4 |
| ж) микробиология | - | - | - | - |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |  |  |  |
| а) взвешенные вещества | 24 | 4 | 8 | 4 |
| б) БПК5 | 24 | 4 | 8 | 4 |
| в) аммоний-ион | 24 | 4 | 8 | 4 |
| г) нитрит-анион | 8 | - | - | 3 |
| д) фосфаты (по P) | 22 | 4 | 4 | 2 |
| е) нефтепродукты | 14 | 4 | - | - |
| ж) микробиология | - | - | - | - |
| 6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7) Средняя продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 3 | 3 | 3 | 3 |

Исп. Техник ЭТО ВКХ

Сидоров Е.А. 8-(815-51)-71-210