# Утверждаю

# Заместитель директора- главный инженер ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»

# ___________________

# «___»_________________ 20___ год

# АКТ

# допуска узла учета воды к эксплуатации

г. __________								 « ___ »   ________________   20____ г.

мск ___ час ___ мин

Мною, контролёром ВХ в группе сбыта №___ «______________»  ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» ______________________в присутствии представителя абонента _____________________________ в лице ________________________ проведена проверка водомерного узла на объекте абонента, по адресу: ____________________________________________________________________________________

1.На водопроводных вводах холодного/горячего водоснабжения установлены приборы учета воды:

| № п/п | Характеристика водомера | ХВС | ГВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип прибора |  |  |
| 2 | Заводской номер |  |  |
| 3 | Диаметр водопроводного ввода, мм |  |  |
| 4 | Дата поверки |  |  |
| 5 | Срок очередной поверки |  |  |
| 6 | № пломбы |  |  |
| 7 | № пломбы-АМП ( а/магнит) |  |  |
| 8 | Показания водосчетчика |  |  |
| 9 | Месторасположение |  |

2.Водомерный узел, приборы учета смонтированы в соответствии с действующими нормативными документами (паспортной документацией) _______________________________________________________________________________________

(наименование подрядчика, организации, производившей установку приборов учета воды)

3.Обводные линии проверены, исправны, опломбированы представителем организации ВКХ; без обводных (нужное подчеркнуть). Накидные гайки опломбированы / отсутствуют (нужное подчеркнуть).

4.Копии паспортов на приборы учета прилагаются / отсутствуют (нужное подчеркнуть).

5.Ответственный за предоставление показаний водосчетчиков                                                                     ,

тел.                                 . Акт снятия показаний водосчетчиков предоставлять с 23 по 25 числа каждого месяца на ЭУ №___ «_________» ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» (тел. __________________).

6.Абонент (потребитель) обязан обеспечивать целостность и сохранность  приборов учета воды и пломб на них, своевременно производить поверку и ремонт приборов, обеспечивать представителю организации ВКХ доступ к приборам учета, немедленно сообщать обо всех неисправностях и нарушениях в работе приборов учета, а также о срыве или нарушении пломб (контролерам ВХ в группе сбыта №____ «____________» ЭУ №____ «_______________» ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»). Срыв пломбы с прибора учета воды (обводной линии), снятие прибора учета воды (в связи с ремонтом, поверкой) производить только в присутствии представителя ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» с составлением соответствующего акта. Несанкционированный срыв пломбы ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ» влечет дополнительные расходы по повторному опломбированию (ч.5 ст.20 Федерального закона №ФЗ-416 от 07.12.2011 г. «О водоснабжении и водоотведении»).

6.1. В случаях:

- изменения цвета индикатора антимагнитных пломб (стикера), срыва пломб, выявления несанкционированного подключения к системам водоснабжения и водоотведения, производится доначисление размера платы за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги исходя из объемов коммунальных ресурсов, рассчитанных как произведение мощности подключенного оборудования (по пропускной способности трубы) и его круглосуточный работы за период с даты выявления указанных нарушений (в случае невозможности установления даты осуществления нарушений – за 3 предшествующих месяца) и до даты устранения нарушений.

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 « О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» - п.81 (11), п.62 с изменениями в редакции Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 г. №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме».

С вышеизложенной информацией ознакомлен, свою ответственность осознаю

_____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. абонента (потребителя услуг)

7.Узел учета воды ____________________________ к эксплуатации.

(допущен, не допущен)

7.1.В случае если узел учета воды не допущен к эксплуатации- указать причину

_________________________________________________________________________________

8.Настоящий акт составлен в  2-х  экз. по одному для каждой из сторон.

9.Особые отметки:

________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Подписи сторон:

# АО « ГУ ЖКХ»:

Контролер ВХ   в группе сбыта №___ «__________________»

ТП «Водоканал» АО «ГУ ЖКХ»                                                                        ________________

# Представитель абонента:

# ________________